Проект

Администрация города азова

Постановление

О внесении изменений в постановление

администрации города Азова от 29.12.2015г. № 2597

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. № 167, Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализаций муниципальных образований Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 348, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в Постановление Администрации города Азова от 29.12.2015 года № 2597 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения г. Азова» следующего содержания:

1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«предотвращения ущерба, наносимого окружающей среде через централизованную систему водоотведения г. Азова (далее – ЦСВ), в том числе за счет превышения нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ»;

2. Пункт 1.1.2 исключить;

3. Пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

«планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса загрязняющих веществ со сточными водами абонентов, присоединенных к ЦСВ»;

4. Пункты 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4 исключить;

5. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для МП «Азовводоканал» природоохранными органами»;

6. Пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:

«обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации»;

7. Пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:

«техническая и технологическая возможность очистных сооружений канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ»;

8. Пункт 1.3.5 изложить в следующей редакции:

«определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых в ЦСВ, для абонентов, не относящихся к жилищному фонду»;

9. Пункт 1.5.1 исключить;

10. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«В настоящих Условиях используются понятия, определенные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», а также следующие понятия»;

11. Пункт 4.5.1. изложить в следующей редакции:

«4.5.1 соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого пользования (по минимальному значению ПДК)»

12. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«Запрещен сброс (прием) абонентами в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих запрещенные вещества (материалы), приведенные в действующих правилах холодного водоснабжения и водоотведения»;

13. Пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.12.1, 5.12.3, 5.12.2 исключить;

14. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«С целью оптимизации сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в ЦСВ абонент производит разработку, представление и согласование с МП «Азовводоканал» следующей технической документации на водоотведение»;

15. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«Документация по п. 6.2 разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией»;

16. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«Формы водохозяйственного баланса и паспорта водного хозяйства, а также методические рекомендации по их составлению используются типовые, согласовываются с МП «Азовводоканал»»;

17. Пункты 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 исключить;

18. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

«МП «Азовводоканал» устанавливает абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ, временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ, исходя из технической и технологической возможности ЦСВ, а также с учетом разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) для выпусков ЦСВ»;

19. Абзац второй пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«соблюдение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) и лимитов размещения отходов (осадков), установленных для МП «Азовводоканал» специально уполномоченными органами государственного контроля»;

20. Абзац четвертый пункта 8.13 «госстатотчетность (формы NN 3-ОС и 2-КС)» исключить;

21. Пункт 9.2.1 изложить в следующей редакции:

«МП «Азовводоканал» осуществляет контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается МП «Азовводоканал» в соответствии с действующими правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод»;

22. Пункт 9.2.2 изложить в следующей редакции:

«Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется МП «Азовводоканал» в соответствии с особенностями деятельности конкретного абонента»;

23. Абзац второй пункта 9.2.3 «отсутствия у абонента утвержденного МП «Азовводоканал» в установленные сроки РС и/или ВУП загрязняющих веществ» исключить;

24. Абзац пятый пункта 9.2.3 изложить в следующей редакции:

«с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ, в том числе в составе ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом»;

25. Абзац шестой пункта 9.2.4 изложить в следующей редакции:

«с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ»;

26. Пункт 9.2.6 изложить в следующей редакции:

«Отбор проб сточных вод и анализ отобранных проб сточных вод проводятся в соответствии с действующими правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод»;

27. Пункт 9.2.7 изложить в следующей редакции:

Отбор и анализ проб сточных вод абонента осуществляет контрольно-аналитический лабораторный центр (КАЛЦ) МП «Азовводоканал» или любая другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория). Аналитическая лаборатория несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических измерений, достоверность и оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности»;

28. Пункт 9.2.8 изложить в следующей редакции:

«Работы по отбору проб и контролю состава и свойств сточных вод абонентов осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным настоящими Условиями, по действующим стандартам аттестованными методиками выполнения измерений и иными нормативными документами»;

29. Пункт 9.3.1 изложить в следующей редакции:

«Местом отбора проб сточных вод абонента при осуществлении контроля состава и свойств сточных вод является контрольный канализационный **колодец**, определенный в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод, или последний колодец на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему водоотведения»;

30. Пункт 9.4.4 изложить в следующей редакции:

«При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения, указанные в действующих стандартах и/или в аттестованных методиках выполнения измерений»;

31. Пункт 9.6.4 изложить в следующей редакции

«Если в протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по показателю БПК5, при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа МП «Азовводоканал» использует соотношение БПКполн. = БПК5 х 1,43.»

32. Пункт 9.7.1 изложить в следующей редакции:

«Результаты анализов отобранных параллельных проб сточных вод в течение 24 часов со дня их получения представляются абонентами в МП «Азовводоканал» для проведения оценки сопоставимости результатов. Если результаты сопоставимы (отличаются не более чем на погрешность метода измерения по более, чем 90 процентов измеряемых показателей), за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб аккредитованных лабораторий»;

33. Пункт 9.7.2 изложить в следующей редакции:

«В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод (в случае параллельного отбора проб) не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны в течение 1 рабочего дня проводится анализ резервной пробы. Анализ резервной пробы осуществляется в аккредитованной лаборатории, не участвовавшей в анализе параллельных проб сточных вод. За истинное значение результатов анализа по каждому из исследуемых показателей принимается среднее арифметическое результатов резервной пробы и одной из параллельных проб, результаты которой меньше отличаются от результатов резервной пробы».

Глава администрации

города Азова В.В. Ращупкин